Wymiana  stolarki drzwiowej

- Drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych, ze względu  na obowiązujące przepisy należy zabudować w sposób umożliwiający ich otwarcie, do wnętrza lokalu celem nieograniczania dostępu do drogi ewakuacyjnej pozostałym mieszkańcom.

- Po wymianie drzwi odnowić  malaturę klatki schodowej w obrębie prowadzonych robót.

- Drzwi wewnętrzne muszą zachować dotychczasową szerokość i wysokość otworu drzwiowego w „świetle” .

- Drzwi łazienkowe muszą otwierać się na zewnątrz łazienki i muszą posiadać kratkę nawiewną o pow. minimum 220 cm²